WS70R USB驱动安装说明

- 仪表通过数据线连接电脑，会自动搜索安装驱动

- 若安装成功，设备管理器会生成一个新的端口，CP210X

- 若无法自动安装驱动，会显示未知设备或者有黄色感叹号

- 无法自动安装驱动的需要手动安装

- 打开驱动压缩包，选择对应系统版本的驱动，双击打开安装软件

- 以WIN7为例，按照指示，点击下一步，

驱动默认安装目录，c:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_7

等待进度条走完

驱动安装完成